## Kalibrasyon
PİPET KALİBRASYONU
Tarih:
Operatör:
Konum:
Model:
Seri No:
Hacim aralığı:
Z faktörü:
Sıcaklık (°C):
1. Test Hacmi (μl) | 2. Test Hacmi (μl) | 3. Test Hacmi (μl)
Okunan su kütlesi (g) | Okunan su kütlesi (g) | Okunan su kütlesi (g)
Ortalama | Ortalama | Ortalama
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Hata | % Hata | % Hata
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Standart sapma | Standart sapma | Standart sapma
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
%C.V. | %C.V. | %C.V.
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Z-faktörü
| 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | mmHg
| 800 | 853 | 907 | 960 | 1013 | 1067 | mbar
| 80 | 85,3 | 90,7 | 96,0 | 101,3 | 106,7 | kPa
15,0 | 10018 | 10018 | 10019 | 10019 | 10020 | 10020
16,0 | 10019 | 10020 | 10020 | 10021 | 10021 | 10022
17,0 | 10021 | 10021 | 10022 | 10022 | 10023 | 10023
18,0 | 10022 | 10023 | 10024 | 10024 | 10025 | 10025
19,0 | 10024 | 10025 | 10025 | 10026 | 10027 | 10027
20,0 | 10026 | 10027 | 10027 | 10028 | 10029 | 10029
21,0 | 10028 | 10029 | 10030 | 10030 | 10031 | 10031
22,0 | 10031 | 10031 | 10032 | 10032 | 10033 | 10033
23,0 | 10033 | 10033 | 10034 | 10035 | 10035 | 10036
24,0 | 10035 | 10036 | 10036 | 10037 | 10038 | 10038